## Sheet1
监测日期 | 时间 | 断面 | 测线 | 气压(百帕) | 水深(m) | 水温(℃) | DO仪器(mg/L) | 含量(mg/L) |  | 饱和度(%) |  | TDG(%) | 备注
[8 empty] | DO | DN | DO | DN
2016.11.16 | 14:30 | 向家坝上 | 左 | 998 | 0.5 | 20 | 8.46 | 8.64 | 14.37 | 92.36 | 94.3 | 102.7 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:31 | 向家坝上 | 左 | 998 | 5 | 19.6 | 8.42 | 8.44 | 14.45 | 89.49 | 94.23 | 102.7 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:32 | 向家坝上 | 左 | 998 | 10 | 19.7 | 8.45 | 8.52 | 14.56 | 90.55 | 95.1 | 102.7 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:33 | 向家坝上 | 左 | 998 | 20 | 19.7 | 8.38 | 8.67 | 14.8 | 92.05 | 96.68 | 102.57 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:35 | 向家坝上 | 中 | 998 | 0.5 | 20 | 8.48 | 8.64 | 14.97 | 92.37 | 98.28 | 102.71 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:36 | 向家坝上 | 中 | 998 | 5 | 20.1 | 8.43 | 8.4 | 14.8 | 89.98 | 97.3 | 102.71 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:38 | 向家坝上 | 中 | 998 | 10 | 19.8 | 8.39 | 8.56 | 14.46 | 91.06 | 94.63 | 102.71 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:39 | 向家坝上 | 中 | 998 | 20 | 19.8 | 8.45 | 8.52 | 14.32 | 90.69 | 93.68 | 102.57 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:42 | 向家坝上 | 右 | 998 | 0.5 | 20 | 8.5 | 8.69 | 14.19 | 92.82 | 93.11 | 102.17 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:43 | 向家坝上 | 右 | 998 | 5 | 19.8 | 8.47 | 8.96 | 14.35 | 95.34 | 93.91 | 102.3 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:45 | 向家坝上 | 右 | 998 | 10 | 19.8 | 8.42 | 8.57 | 13.65 | 91.2 | 89.32 | 102.3 | 阴，雾
2016.11.16 | 14:47 | 向家坝上 | 右 | 998 | 20 | 19.8 | 8.39 | 8.7 | 13.84 | 92.65 | 90.59 | 102.17 | 阴，雾
2016.11.16 | 15:27 | 向家坝下 | 左 | 1005 | 0.5 | 20 | 8.02 | 8.45 | 15.34 | 89.68 | 100 | 101.73 | 阴，雾
2016.11.16 | 15:28 | 向家坝下 | 中 | 1005 | 0.5 | 19.9 | 8.05 | 8.34 | 15.26 | 88.28 | 99.32 | 101.86 | 阴，雾
2016.11.16 | 15:30 | 向家坝下 | 右 | 1005 | 0.5 | 20 | 8.01 | 8.38 | 13.69 | 88.98 | 89.25 | 101.73 | 阴，雾
2016.11.22 | 9:30 | 溪洛渡坝上 | 左 | 970 | 0.5 | 19.9 | 8.45 | 8.69 | 12.89 | 95.33 | 86.89 | 102.09
2016.11.22 | 9:31 | 溪洛渡坝上 | 左 | 970 | 5 | 19.8 | 8.45 | 8.68 | 13.14 | 95.01 | 88.49 | 101.96
2016.11.22 | 9:32 | 溪洛渡坝上 | 左 | 970 | 10 | 19.8 | 8.48 | 9.17 | 13.04 | 100.38 | 87.77 | 101.96
2016.11.22 | 9:33 | 溪洛渡坝上 | 左 | 970 | 20 | 19.8 | 8.42 | 8.58 | 12.69 | 93.97 | 85.46 | 102.1
2016.11.22 | 9:35 | 溪洛渡坝上 | 中 | 970 | 0.5 | 19.8 | 8.43 | 9.08 | 13.44 | 99.39 | 90.48 | 102.38
2016.11.22 | 9:36 | 溪洛渡坝上 | 中 | 970 | 5 | 19.8 | 8.45 | 9.49 | 13.39 | 103.91 | 90.13 | 102.66
2016.11.22 | 9:37 | 溪洛渡坝上 | 中 | 970 | 10 | 19.8 | 8.43 | 9.11 | 12.98 | 99.8 | 87.39 | 102.38
2016.11.22 | 9:38 | 溪洛渡坝上 | 中 | 970 | 20 | 19.8 | 8.41 | 8.53 | 13.38 | 93.38 | 90.09 | 102.38
2016.11.22 | 9:40 | 溪洛渡坝上 | 右 | 970 | 0.5 | 19.9 | 8.45 | 8.42 | 13.03 | 92.44 | 87.88 | 102.51
2016.11.22 | 9:41 | 溪洛渡坝上 | 右 | 970 | 5 | 19.8 | 8.41 | 8.62 | 13.19 | 94.43 | 88.81 | 102.51
2016.11.22 | 9:42 | 溪洛渡坝上 | 右 | 970 | 10 | 19.8 | 8.41 | 8.7 | 13.28 | 95.28 | 89.41 | 102.51
2016.11.22 | 9:43 | 溪洛渡坝上 | 右 | 970 | 20 | 19.8 | 8.42 | 8.78 | 12.81 | 96.16 | 86.25 | 102.23
2016.11.22 | 10:35 | 溪洛渡坝下 | 左 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.14 | 8.72 | 13.7 | 92.55 | 89.63 | 101.91
2016.11.22 | 10:37 | 溪洛渡坝下 | 左 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.18 | 8.59 | 13.61 | 91.26 | 89.03 | 101.77
2016.11.22 | 10:40 | 溪洛渡坝下 | 左 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.21 | 8.67 | 12.92 | 92.04 | 84.51 | 101.91
2016.11.22 | 11:10 | 桧溪 | 左 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.95 | 8.75 | 13.51 | 92.9 | 88.41
2016.11.22 | 11:11 | 桧溪 | 中 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.82 | 8.64 | 13.13 | 91.8 | 85.94
2016.11.22 | 11:12 | 桧溪 | 右 | 990 | 0.5 | 19.3 | 7.9 | 8.67 | 13.13 | 92.05 | 85.94
2016.11.22 | 11:50 | 田家坝 | 左 | 990 | 0.5 | 19.4 | 6.29 | 9.2 | 12.66 | 97.89 | 82.96
2016.11.22 | 11:50 | 田家坝 | 中 | 990 | 0.5 | 19.4 | 9.54 | 8.63 | 13.11 | 91.83 | 85.93
2016.11.22 | 11:50 | 田家坝 | 右 | 990 | 0.5 | 19.4 | 6.55 | 8.63 | 13.28 | 91.8 | 87.06
2016.11.22 | 14:35 | 大汶溪 | 左 | 991 | 0.5 | 19.2 | 7.99 | 8.82 | 12.82 | 93.36 | 83.68
2016.11.22 | 14:37 | 大汶溪 | 中 | 991 | 0.5 | 19.1 | 8.05 | 8.77 | 13.96 | 92.66 | 90.99
2016.11.22 | 14:38 | 大汶溪 | 右 | 991 | 0.5 | 19.1 | 8.12 | 8.82 | 13.05 | 93.15 | 85.05
2016.11.22 | 15:10 | 绥江 | 左 | 991 | 0.5 | 19 | 7.87 | 8.53 | 12.95 | 89.97 | 84.23
2016.11.22 | 15:11 | 绥江 | 左 | 991 | 5 | 18.9 | 7.98 | 8.54 | 13.36 | 89.8 | 86.75
2016.11.22 | 15:12 | 绥江 | 左 | 991 | 10 | 17.9 | 7.65 | 8.41 | 13.37 | 86.66 | 85.42
2016.11.22 | 15:13 | 绥江 | 左 | 991 | 20 | 18.7 | 7.23 | 8.48 | 12.97 | 88.89 | 83.96
2016.11.22 | 15:15 | 绥江 | 中 | 991 | 0.5 | 19.1 | 7.77 | 8.47 | 12.95 | 89.46 | 84.4
2016.11.22 | 15:16 | 绥江 | 中 | 991 | 5 | 18.9 | 7.93 | 8.61 | 12.36 | 90.62 | 80.3
2016.11.22 | 15:17 | 绥江 | 中 | 991 | 10 | 17.9 | 7.59 | 8.41 | 12.48 | 86.68 | 79.73
2016.11.22 | 15:18 | 绥江 | 中 | 991 | 20 | 18.7 | 7.15 | 8.56 | 13.94 | 89.72 | 90.22
2016.11.22 | 15:19 | 绥江 | 右 | 991 | 0.5 | 19.1 | 7.95 | 8.55 | 13.64 | 90.38 | 88.89
2016.11.22 | 15:20 | 绥江 | 右 | 991 | 5 | 18.9 | 8.02 | 8.55 | 13.01 | 90.01 | 84.52
2016.11.22 | 15:22 | 绥江 | 右 | 991 | 10 | 17.9 | 7.66 | 8.34 | 12.92 | 85.95 | 82.52
2016.11.22 | 15:23 | 绥江 | 右 | 991 | 20 | 18.7 | 7.21 | 8.5 | 12.1 | 89.01 | 78.3